## EXP. 01
ORDEM DE SERVIÇO E PROCEDIMENTO TÉCNICO
| LIGAÇÃO DE UM INTERRUPTOR COM UMA LÂMPADA EM SÉRIE | EXP. 01 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Disponibilizar as informações sobre interruptores, fusíveis, lâmpadas. Capacitar o aluno para a montagem correta do circuito, conforme figura 1; Verificar através de testes o conhecimento do aluno para o perfeito funcionamento do circuito.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 1 interruptor simples; 1 receptáculo; 1 lâmpada incandescente de 60W x 220V.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes de acordo com a simbologia adotada; b) Efetuar a montagem de acordo com o diagrama elétrico da figura 1; c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Inserir a placa de bancada energizada; f) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; g) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Não incidente; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada, iluminação inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 02
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| LIGAÇÃO DE LÂMPADAS EM SÉRIE | EXP. 02 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Solicitar medição da resistência fria das lâmpadas com o uso de um multímetro; Mediar para que sejam realizados cálculos de obtenção das grandezas elétricas do circuito antes da montagem prática; Capacitar o aluno à montagem prática do diagrama da figura 5; Direcionar a realização de medições de corrente e queda de tensão em cada lâmpada ao alimentar o circuito.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 1 interruptor simples; 2 receptáculos; 2 lâmpadas incandescentes de 60W x 220V.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desligamento e bloqueio de energização (lock-out) da bancada e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Verificar se a bancada está desenergizada; b) Identificar os componentes de acordo com a simbologia adotada; c) Efetuar a montagem de acordo com o diagrama elétrico; d) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; e) Ligar o circuito; f) Inserir a placa de bancada energizada; g) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; h) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Não incidente; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 03
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| LIGAÇÃO DE LÂMPADAS EM PARALELO | EXP. 03 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Solicitar medição da resistência fria das lâmpadas com o uso de um multímetro; Mediar para que sejam realizados cálculos de obtenção das grandezas elétricas do circuito antes da montagem prática; Instigar o aluno à montagem prática do diagrama da figura 6; Direcionar a realização de medições de corrente e tensão em cada lâmpada após alimentação do circuito.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 3 fusíveis de 2A; 1 interruptor simples; 2 receptáculos; 2 lâmpadas incandescentes de 60W x 220V.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Verificar se a bancada está desenergizada; b) Identificar os componentes de acordo com a simbologia adotada; c) Efetuar a montagem de acordo com o diagrama elétrico da figura 6; d) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; e) Ligar o circuito; f) Inserir a placa de bancada energizada; g) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; h) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Não incidente; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 04
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| LIGAÇÃO DE INTERRUPTOR EM PARALELO | EXP. 04 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Solicitar a investigação sobre o funcionamento do interruptor de três vias em ligação de interruptores em paralelo; Orientar a montagem dos circuitos sugeridos pelos diagramas da figura 10; Instigar o aluno a citar uma situação adequada para a utilização do circuito proposto.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 2 interruptores 3 vias para ligação paralelo; 1 receptáculo; 1 lâmpada incandescente de 60W x 220V.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes de acordo com a simbologia adotada; b) Efetuar a montagem de acordo com o diagrama elétrico da figura 10 (atente para a ligação correta dos interruptores de 3 vias); c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Inserir a placa de bancada energizada; f) Observar o comando da lâmpada por dois pontos diferentes; g) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; h) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Não incidente; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 05
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| LIGAÇÃO DE INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO | EXP. 05 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Oportunizar a investigação relacionada ao funcionamento do interruptor de quatro vias; Solicitar a montagem do diagrama elétrico da figura 11; Mediar com o intuito de obter informações relacionadas a situações práticas que necessitam de montagem elétrica utilizando interruptores intermediários.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 2 interruptores paralelos; 2 interruptores intermediários; 1 receptáculo; 1 lâmpada incandescente de 60W x 220V.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes de acordo com a simbologia adotada; b) Verificar o princípio de funcionamento dos interruptores de 4 vias; c) Efetuar a montagem de acordo com o diagrama elétrico da figura 11 (atente para a ligação correta dos interruptores de 4 vias); d) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; e) Ligar o circuito. f) Inserir a placa de bancada energizada; g) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; h) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Não incidente; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 06
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| LIGAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE | EXP. 06 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Instigar o aluno a observar a importância de cada um dos componentes nas etapas de ignição da lâmpada fluorescente; Solicitar a montagem do diagrama elétrico da figura 12; Mediar as observações e conclusões obtidas no momento da energização do circuito.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 1 interruptor simples; 2 receptáculos para ligação de lâmpadas fluorescentes; 1 lâmpada fluorescente de 20W; 1 reator de 20W; 1 starter para 20W.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes de acordo com a simbologia adotada; b) Atentar para o princípio de funcionamento da lâmpada fluorescente, do starter e do reator; c) Efetuar a montagem de acordo com o diagrama elétrico da figura 12; d) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; e) Ligar o circuito; f) Inserir a placa de bancada energizada; g) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; h) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Não incidente; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 07
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| LIGAÇÃO DE CONTATOR | EXP. 07 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Desmontar o contator e explicar a função de cada parte interna do mesmo; Solicitar a montagem do diagrama elétrico da figura 13; Mediar de maneira que o aluno conclua sobre a função de cada parte do contator durante as etapas de energização Dar oportunidade de o aluno efetuar pequenas substituições com relação ao tipo de contato utilizado no circuito;
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 1 botão NA; 1botão NF; 1 contator auxiliar.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Verificar as cores adequadas dos botões de acordo com as funções que desempenha e também o funcionamento do contator; c) Efetuar a montagem de acordo com o diagrama elétrico da figura 13; d) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; e) Ligar o circuito; f) Inserir a placa de bancada energizada; g) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; h) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Não incidente; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 08
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| TRÊS LÂMPADAS COMANDADAS POR CONTATOR | EXP. 08 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Capacitar o aluno para a utilização dos contatos de força do contator modular; Solicitar a montagem do diagrama elétrico da figura 14; Instigar o aluno a alavancar diferentes aplicações com o uso de contatores de força; Sugerir que a montagem do circuito de força seja realizada com os três contatos em série.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 4A; 1 botão NA; 1 botão NF; 3 receptáculos; 3 lâmpadas de 60W x 220V; 1 contator tripolar com 1 contato de comando NA.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Efetuar a montagem de acordo com o diagrama elétrico da figura 14 iniciando pelo circuito de comando e observando aos detalhes de cores adequadas aos botões e sinaleiros; c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Após testes no circuito de comando, desligar a bancada e efetuar a montagem do circuito de força; f) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; g) Ligar o circuito; h) Inserir a placa de bancada energizada; i) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; j) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Não incidente; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento. Faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 09
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| PARTIDA DE MOTOR MONOFÁSICO A CONTATOR | EXP. 09 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Oportunizar informações sobre princípio de funcionamento de motores monofásicos e suas partes e peças; Orientar a ligação do motor monofásico e solicitar a montagem do diagrama elétrico da figura 15; Capacitar o aluno sobre o uso do relé de sobrecarga; Mediar o processo de alimentação do circuito chamando a atenção para a maneira como acontece a partida do motor monofásico;
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis; 2 fusíveis; 1 botão NA; 1 botão NF; 1 contator tripolar com 1 contato de comando NA; 1 relé térmico; 1 motor monofásico.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Iniciar a montagem do circuito da figura 15 pelo circuito de comando e observando aos detalhes de cores adequadas aos botões e sinaleiros; c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Desligar a alimentação após realizar o teste circuito de comando, efetuar a montagem do circuito de força, atentando para a ligação do motor. f) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; g) Ligar o circuito; h) Inserir a placa de bancada energizada; i) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; j) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 10
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| REVERSÃO DE MOTOR MONOFÁSICO A CONTATOR | EXP. 10 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Dar oportunidade para que o aluno conheça a contribuição do circuito e do campo magnético de um motor monofásico no momento da reversão; Orientar e direcionar na montagem do circuito da figura 16 e 17, iniciando pelo circuito da figura 17; Capacitar o aluno com relação as observações relacionadas ao fechamento dos contatos do platinado para que se tenha êxito na reversão do motor; Oportunizar a alimentação do circuito reversor do motor monofásico;
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis; 2 fusíveis; 2 botões NA; 1 botão NA; 3 contatores tripolares; 1 contator auxiliar; 1 relé de tempo RTW tipo RE; 1 motor monofásico com 6 cabos; 2 lâmpadas sinalizadoras cor vermelha.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Iniciar a montagem do circuito da figura 17 observando aos detalhes de cores adequadas aos botões e sinaleiros; c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Após testes no circuito de comando, desligar a bancada e efetuar a montagem do circuito de força na figura 16; f) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; g) Ligar o circuito; h) Inserir a placa de bancada energizada; i) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; j) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 11
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO USANDO DISJUNTOR-MOTOR | EXP. 11 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Apresentar o disjuntor motor, sua utilidade, vantagens e desvantagens; Solicitar a montagem do circuito da figura 18; Instigar o aluno a reconhecer os incrementos que podem ser feitos no circuito de maneira a possibilitar um comando remoto; Questionar ao aluno sobre os componentes que o disjuntor motor é capaz de substituir; Solicitar a leitura de potência do circuito conforme sugerido pela figura 19.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 3 fusíveis de 6A; 1 disjuntor-motor; 1 motor trifásico.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Iniciar a montagem do circuito de acordo com o diagrama da figura 18 ou conforme proposto pelo professor; c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Inserir a placa de bancada energizada; f) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; g) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 12
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| PARTIDA DIRETA DE MOTOR TRIFÁSICO A CONTATOR | EXP. 12 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Explanar sobre o princípio de funcionamento do motor de indução trifásico; Solicitar a montagem do diagrama elétrico da figura 20; Questionar sobre a finalidade do contato de selo da figura 20; Instruir sobre o comportamento do relé bimetálico, caso ocorra uma falta de fase.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 3 fusíveis de 6A; 1 disjuntor-motor; 1 botão NA; 1 botão NF; 1 contator tripolar com 1 contato de comando NA acoplado; 1 motor trifásico; 1 lâmpada sinalizadora cor vermelha.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) iniciar a montagem do circuito de acordo com o diagrama da figura 20 (atentar-se para as cores exigidas para os botões e sinaleiros); c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Inserir a placa de bancada energizada; f) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; g) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 13
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| REVERSÃO TRIFÁSICA A CONTATOR | EXP. 13 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Explanar sobre a maneira de proceder para a reversão do motor de indução trifásico; Solicitar a montagem do circuito da figura 22; Questionar sobre o problema que pode ocorrer no caso dos dois contatores acionarem ao mesmo tempo; Instigar sobre a função do intertravamento.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 6A; 1 disjuntor-motor; 1 disjuntor monopolar; 2 botões 1NA+1NF; 1 botão NF; 2 contatores tripolares, cada um deles com 1 contato NA e 1 NF no comando; 1 amperímetro (não faz parte do escopo de fornecimento da bancada); 1 motor trifásico; 2 lâmpadas sinalizadoras cor vermelha.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Realizar a montagem do circuito de comando da figura 22 testando-o em seguida (atente-se para as cores exigidas para os botões e sinaleiros); c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Desligar a alimentação após realizar o teste circuito de comando, efetuar a montagem do circuito de força, atentando para a ligação do motor. f) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; g) Ligar o circuito; h) Inserir a placa de bancada energizada; i) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; j) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 14
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| REVERSÃO TRIFÁSICA COM FINS DE CURSO | EXP. 14 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Apresentar e explicar sobre a utilidade das chaves fim de curso; Solicitar a montagem do diagrama da figura 23; Instigar o descobrimento dos pontos de travamento dos contatores, no circuito; Desafiar a pesquisa de maneira a encontrar exemplos práticos para utilização das chaves como aplicação; Oportunizar a alimentação do circuito.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 6A; 2 botões 1NA+1NF; 1 botão NF; 2 interruptores fim de curso 1NA+1NF; 2 contatores tripolares, cada um deles com 1 contato NA e 1 NF no comando; 1 relé térmico; 1 amperímetro (não faz parte do escopo de fornecimento da bancada); 1 motor trifásico; 2 lâmpadas sinalizadoras cor vermelha.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Realizar a montagem do circuito de comando da figura 23; c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Inserir a placa de bancada energizada; f) Testandar em seguida o circuito da figura 23 (atente-se as cores exigidas para os botões e sinaleiros); g) Desligar a alimentação após realizar o teste circuito de comando, efetuar a montagem do circuito de forçado do diagrama da figura 23; h) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; i) Ligar o circuito; j) Inserir a placa de bancada energizada; k) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; l) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 15
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| CIRCUITO COM PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE | EXP. 15 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Explicar, utilizando catálogos ou internet, o funcionamento do relé falta de fase; Solicitar a montagem prática do circuito da figura 24; Energizar o circuito e solicitar verificação de operação; Simular uma falta de fase, retirando um dos fusíveis de alimentação, instigando o aprendizado; Indagar sobre a razão da utilização do relé térmico havendo um relé falta de fase instalado no circuito; Capacitar sobre o relé seqüência de fase; Solicitar substituição do relé falta de fase da figura 24 pelo relé seqüência de fase representado na figura 25; Oportunizar novos testes no circuito modificado;
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 6A; 1 botão NA; 1 botão NF; 1 contator tripolar com 1 contato de comando NA acoplado; 1 relé térmico; 1 relé de falta de fase RPW FF; 1 relé de seqüência de fase RPW SF; 1 motor trifásico; 1 lâmpada sinalizadora cor vermelha.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Realizar a montagem do circuito de comando da figura 24; c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Inserir a placa de bancada energizada; f) Testandar em seguida o circuito da figura 24 (atente-se as cores exigidas para os botões e sinaleiros); g) Desligar a alimentação após realizar o teste circuito de comando, efetuar a montagem do circuito de forçado do diagrama da figura 24; h) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; i) Ligar o circuito; j) Inserir a placa de bancada energizada; k) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; l) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 16
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| CIRCUITO SEQUENCIAL | EXP. 16 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Capacitar sobre a importância de se estabelecer uma seqüência lógica nas atividades fabris e como é possível elaborar uma seqüência que obedeça aos comandos elétricos; Oportunizar a montagem prática do diagrama da figura 27 seguido do teste funcional, após solicitar a montagem do circuito da figura 26; Realizar questionamento de cunho prático e até mesmo simular defeitos na tarefa montada.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 6A; 3 botões NA; 1 botão NF; 2 contatores tripolares com 2 contatos de comando NA acoplado; 1 contator tripolar com 1 contato de comando NA acoplado; 1 relé térmico; 1 relé térmico; 1 lâmpada; 1 motor trifásico; 1 motor monofásico; 3 lâmpadas sinalizadoras cor vermelha.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Realizar a montagem do circuito de comando da figura 26; c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Inserir a placa de bancada energizada; f) Testandar em seguida o circuito da figura 26 (atente-se as cores exigidas para os botões e sinaleiros); g) Desligar a alimentação após realizar o teste circuito de comando, efetuar a montagem do circuito de forçado do diagrama da figura 27; h) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; i) Ligar o circuito; j) Inserir a placa de bancada energizada; k) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; l) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 17
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| PARTIDA ESTRELA-TRIÂNGULO AUTOMÁTICA | EXP. 17 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Reforçar sobre a importância de diferentes métodos de partida de motores elétricos; Capacitar sobre as características da tensão e da corrente em um motor com seis terminais nas ligações estrela e triângulo; Solicitar montagem seguida de teste para o circuito de comando da figura 28; Com o comando em perfeito funcionamento, solicitar a montagem do circuito de força; Questionar sobre o motivo de o intertravamento impedir que os contatores K2 e K3 operem ao mesmo tempo; Instigar a pesquisa de maneira a permitir a percepção dos benefícios da partida estrela-triângulo e os cuidados a serem observados devido à aceleração do motor; Oportunizar a percepção sobre o benefício do uso de um relé RTW-ET ao invés do relé RTW-RE.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 6A; 1 botão NA; 1 botão NF; 3 contatores tripolares; 1 relé térmico; 1 relé de tempo estrela-triângulo RTW ET; 1 amperímetro (não faz parte do escopo de fornecimento da bancada); 2 lâmpadas sinalizadoras cor vermelha; 1 motor trifásico com 6 cabos e tensão adequada para partida estrela triângulo;
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Realizar a montagem do circuito de comando da figura 28; c) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; d) Ligar o circuito; e) Inserir a placa de bancada energizada; f) Testandar em seguida o circuito da figura 28 (atente-se as cores exigidas para os botões e sinaleiros); g) Desligar a alimentação após realizar o teste circuito de comando; h) Retirar a placa de bancada energizada; i) Efetuar a montagem do circuito de forçado do diagrama da figura 28; j) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; k) Ligar o circuito; l) Inserir a placa de bancada energizada; m) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; n) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 18
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| PARTIDA ESTRELA-TRIÂNGULO COM CONTATOR AUXILIAR | EXP. 18 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Capacitar sobre diferentes possibilidades de projeto para a mesma aplicação; Solicitar a montagem prática dos circuitos das figuras 29 e 30; Instigar o olhar crítico, solicitando a comparação dos circuitos das figuras 30 e 28; Oportunizar a alimentação do circuito apontando o resultado final.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 6A; 1 botão NA; 1 botão NF; 3 contatores tripolares; 1 contator auxiliar; 1 relé de tempo estrela-triângulo RTW ET; 1 relé térmico; 3 lâmpadas sinalizadoras cor vermelha; 1 motor trifásico.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Selecionar os contatores adequados, de acordo com o tipo e quantidade dos contatos de comando necessários; c) Efetuar a montagem do circuito de comando (figura 30) e verificar o funcionamento; d) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; e) Ligar o circuito; f) Inserir a placa de bancada energizada; g) Desligar a alimentação após realizar o teste circuito de comando; h) Retirar a placa de bancada energizada e efetuar a montagem do circuito de forçado do diagrama da figura 29; i) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; j) Ligar o circuito; k) Inserir a placa de bancada energizada; l) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; m) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 19
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| PARTIDA ESTRELA-TRIÂNGULO COM REVERSÃO | EXP. 19 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Capacitar sobre questões referentes à reversão de um motor de indução associada à partida estrela-triângulo; Solicitar a montagem prática do circuito das figuras 31 e 32; Oportunizar a alimentação dos circuitos, possibilitando a verificação da operação.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 6A; 2 botões 1NA+1NF; 1 botão NF; 4 contatores tripolares; 1 relé térmico; 1 relé de tempo RTW RE; 2 lâmpadas sinalizadoras cor vermelha; 2 lâmpadas sinalizadoras incolor; 1 motor trifásico.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; b) Selecionar os contatores adequados, de acordo com o tipo e quantidade dos contatos de comando necessários; c) Realizar a montagem do circuito de comando da figura 32; d) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; e) Ligar o circuito; f) Inserir a placa de bancada energizada; g) Testandar em seguida o circuito da figura 28 (atente-se as cores exigidas para os botões e sinaleiros); h) Desligar a alimentação após realizar o teste circuito de comando; i) Retirar a placa de bancada energizada; j) Efetuar a montagem do circuito de força do do diagrama da figura 31; k) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; l) Ligar o circuito; m) Inserir a placa de bancada energizada; n) Após o comando funcionando, monte o circuito de força (figura 31), testando novamente. o) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; p) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 20
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| LIGAÇÃO DO RELÉ FOTOELÉTRICO | EXP. 20 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Evidenciar a utilidade e funcionalidade do relé fotoelétrico; Solicitar a montagem do circuito da figura 33; Oportunizar a alimentação e operação do circuito.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 1 botão NA; 1 contator tripolar; 1 relé fotoelétrico; 1 lâmpada de 60W x 220V; 1 lâmpada sinalizadora (placa P067).
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Identificar os componentes a partir dos símbolos do diagrama elétrico da figura 33; b) Estudar o esquema de funcionamento do relé fotoelétrico e conhecer os tipos c) Montar o circuito da figura 33 na prática; d) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; e) Ligar o circuito; f) Inserir a placa de bancada energizada; g) Realizar testes simulando o período diurno e noturno observando a atuação da fotocélula nestas duas condições h) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; i) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 21
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| PARTIDA COMPENSADORA | EXP. 21 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Capacitar para que se torne possível o uso de um autotransformador; Instigar a análise sobre vantagens e desvantagens do uso da partida compensadora; Solicitar a montagem prática da tarefa das figuras 34 e 35; Oportunizar a alimentação e operação do circuito montado no item anterior; Mediar a análise sobre a relação dos tipos de partidas já conhecidas e as condições que levam a definir a mais adequada para diferentes aplicações.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 6A; 1 botão NA; 1 botão NF; 3 contatores tripolares; 1 relé térmico; 1 relé de tempo RTW-RE; 2 lâmpadas sinalizadoras cor vermelha; 1 auto-transformador trifásico; 1 motor trifásico.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Montar o circuito de comando conforme esquema da figura 35; b) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; c) Ligar o circuito; d) Inserir a placa de bancada energizada; e) Realizar testes no circuito de comando, observando se as etapas de funcionamento atendem às exigências do circuito da partida compensadora da figura 34; f) Montar o circuito da figura 35 e realizar os testes obedecendo a limitação referente ao número de manobras do autotransformador. g) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; h) Ligar o circuito; i) Inserir a placa de bancada energizada; j) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; k) Retirar a placa de bancada energizada;
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 22
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| PARTIDA COMPENSADORA COM CONTATORES AUXILIARES | EXP. 22 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Capacitar sobre diferentes possibilidades de projeto para a mesma aplicação; Solicitar a montagem prática dos circuitos das figuras 36 e 37; Instigar o olhar crítico, solicitando a comparação dos circuitos das figuras 36 e 37; Oportunizar a alimentação do circuito apontando o resultado final.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 6A; 1 botão NA; 1 botão NF; 3 contatores tripolares; 2 contatores auxiliares; 1 relé térmico ; 1 relé de tempo RTW-RE; 3 lâmpadas sinalizadoras cor vermelha; 1 auto-transformador trifásico; 1 motor trifásico.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Montar o circuito de comando conforme esquema da figura 37; b) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; c) Ligar o circuito; d) Inserir a placa de bancada energizada; e) Realizar testes no circuito de comando, observando se as etapas de funcionamento atendem às exigências do circuito da partida compensadora da figura 36; f) Montar o circuito da figura 36 e realizar os testes obedecendo a limitação referente ao número de manobras do autotransformador. g) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; h) Ligar o circuito; i) Inserir a placa de bancada energizada; j) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados. k) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 23
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| CONTROLE DE UM CIRCUITO SEQUENCIAL | EXP. 23 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Apresentar o CLP CLIC, capacitando sobre suas funções, aplicação e software; Capacitar a construção de lógicas de execução utilizando a programação em Ladder e o programa de simulação CLIC EDIT a título de experiência e manipulação; Solicitar a montagem prática do circuito sugerido na figura 38, além da construção de uma lógica seqüencial para a mesma; Oportunizar a alimentação do circuito e mediar à análise do resultado em relação ao esperado.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 1 botão NA; 2 lâmpadas sinalizadoras cor vermelha; 2 lâmpadas sinalizadoras incolor; 1 CLP clic.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Entender a lógica de trabalho do CLP CLIC; b) Construir a lógica de um circuito seqüencial no software clic edit; Programar do Clic, para a seqüência operacional abaixo: - Ao pressionar o botão pulsador, H1 acende e mantém-se acesa por 2 segundos; - Então, H2 acende e mantém-se acesa por 3 segundos; - Em seguida, H3 acende e mantém-se acesa por 4 segundos; - Por fim, H4 acende e mantém-se acesa por 5 segundos. c) Montar o circuito da figura 38 na prática; d) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; e) Ligar o circuito; f) Inserir a placa de bancada energizada; g) Efetuar os testes; h) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; i) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP. 24
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| PARTIDA DIRETA COMANDADA PELO CLP CLIC | EXP. 24 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Solicitar a montagem prática sugerida na figura 39; Instigar a construção de uma lógica de programação que atenda ao circuito físico montado a partir da figura 39 e seja responsável pelo comando de uma partida direta e, também, o circuito de força da figura 20; Oportunizar a alimentação do circuito e mediar à análise do resultado em relação ao esperado.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 6A; 1 botão NA; 1 botão NF; 1 relé bimetálico; 1 contator de força; 1 lâmpada sinalizadora cor vermelha; 1 CLP CLIC; 1 motor trifásico.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Construir uma lógica no software clic edit que satisfaça ao diagrama da figura 39 reproduza uma partida Estrela-triângulo; b) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; c) Realizar a montagem do circuito de comando da figura 39; d) Efetuar a montagem do circuito de força do diagrama da figura 39; e) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; f) Ligar o circuito; g) Inserir a placa de bancada energizada; h) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; i) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)

## EXP.25
PROCEDIMENTO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO
| PARTIDA ESTRELA-TRIÂNGULO COMANDADA PELO CLP CLIC | EXP. 25 | Página 1 Rev. A
1 - Objetivo: Solicitar a montagem prática sugerida na figura 40; Instigar a construção de uma lógica de programação que atenda ao circuito físico montado a partir da figura 40 e seja responsável pelo comando de uma partida estrela triângulo; Oportunizar a alimentação do circuito e mediar à análise do resultado.
2 - Campo de aplicação: Eletrotécnica.
3 - Base técnica: NR-6 (Equipamento de Proteção Individual), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-26 (Sinalização de Segurança), NBR-5410 (Instalações Elétricas em Baixa-Tensão), NBR-5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas).
4 - Competências: Professores e técnicos devem ser habilitados, monitores devem ser autorizados e os alunos devem ser capacitados.
5 - Responsabilidade: Zelar pelo material recebido, consciência pela qualidade técnica, segurança durante a montagem e medição.
6- Material necessário: 2 fusíveis de 2A; 3 fusíveis de 6A; 1 botão NA; 1 botão NF; 1 relé bimetálico; 3 contatores de força; 1 lâmpada sinalizadora cor vermelha; 1 CLP CLIC; 1 motor trifásico.
7 - Equipamento de proteção coletiva e individual: Desenergização e bloqueio de energização (lock-out) e faz-se necessário o uso de luvas e óculos de proteção.
8 - Sequência de Etapas: | a) Construir uma lógica no software clic edit que satisfaça ao diagrama da figura 40 reproduza uma partida Estrela-triângulo; b) Identificar os componentes e suas partes de acordo com a simbologia adotada; c) Realizar a montagem do circuito de comando da figura 40; d) Efetuar a montagem do circuito de força do diagrama da figura 40; e) Chamar o professor para ligar a alimentação da bancada; f) Ligar o circuito; g) Inserir a placa de bancada energizada; h) Ao final do experimento, desligar os circuitos elétricos utilizados; i) Retirar a placa de bancada energizada.
9 - Análise de Riscos: | a) Agentes Físicos: Ruídos; b) Agentes Quimicos: Não incidente; c) Agentes Biológicos: Não incidente; d) Agentes Ergonômicos: Exigência de postura inadequada; e) Acidentes: Arranjo físico inadequado, equipamentos inadequados e defeituosos, eletricidade e animais peçonhentos.
10 - Medidas de Controle: A montagem do experimento deverá ser realizada com os circuitos desligados; Bloqueio da chave; Identificar todos os cabos com códigos de cores padrão; Confirmar ausencia de tensão nos terminais antes de iniciar a montagem do experimento.
11 - Orientações gerais: Recomenda-se não utilizar bancadas e equipamentos improvisados.
Responsáveis | Professor (nome e assinatura)
Monitor (nome e assinatura)