## Plan1
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EPI's E EPC's
LABORATÓRIO PK-12
EPI's | Modelo | Observações
Protetor Auricular | Protetor de inserção | Necessita ter o Certificado de Aprovação
Óculos de proteção | Para proteção contra impacto | Necessita ter o Certificado de Aprovação
Luvas de borracha | Luvas contra choques elétricos. | Classe: 00 (Tensão Máxima de uso: 500 Vca). Necessita ter o Certificado de Aprovação
Luvas de cobertura | Luvas de proteção à luva de borracha | Necessita ter o Certificado de Aprovação
EPC's | Observações
Tag-Out | Atender a especificação OSHA
Lock-Out | Atender a especificação OSHA
Tapetes isolantes | Conforme norma ASTM D178 ou IEC 6111
Aterramento provisório | Conforme norma norma ASTM F855-04 ou IEC 61230
Equipamento de isolação de área | Conforme NR-10