## Plan1
PLANO DE INSPEÇÃO
| LABORATÓRIO PK-12 | [5 empty] | DATA:
Equipamento |  | O que verificar | OK | NOK | FUNÇÃO |  | Observações
[5 empty] | PROFESSOR | TÉCNICO
Quadro elétrico |  | - Correta identificação dos disjuntores; |  |  | Anualmente | Semestralmente
- Verificar aumento de carga no painel;
- Estado físico do quadro. (Pintura, operacionalidade da porta, identificação do quadro na parte frontal;
- Isolamento dos barramentos;
- Condiçoes dos cabos.
Extintor |  | - Fixação na parede ou suporte próprio adequado. - Local onde o extintor está instalado não possui nenhum elemento blocante; - Sinalização adequada do extintor, setas indicativas e área pintada no piso conforme item 23.17.2 e 23.17.3.; - Aspecto externo; - Condição do lacre; '- Manômetro, verificando se os bicos e válvulas de alívio não estão entopidos; '- Presença e correto preenchimento da etiqueta de identificação presa ao seu bojo, com data em que foi carregado, data para recarga e número de identificação - Proteção da etiqueta de identificação contra danificações. |  |  | Anualmente | Semestralmente
Placas de circuitos usadas nos experimentos |  | - Continuidade dos condutores que interligam os contatos; '- Correto funcionamento dos bornes, chaves e botões; '- Identificação das placas conforme código utilizado pelo fabricante e pelo roteiro técnico; - Os terminais na parte traseira da placa estão isolados; - Estado físico das placas. (Pintura, envergamento). |  |  | Anualmente | Semestralmente
Motores |  | - Correto funcionamento dos motores; '- Correta fixação da placa giratória, que se encontra no eixo do motor; - Grade de proteção do motor funcional e corretamente posicionada. |  |  | Anualmente | Semestralmente
Botões de parada de emergência |  | - Correto funcionamento dos botões de parada de emergência; - Correta sinalização do botão. |  |  | Anualmente | Semestralmente
PLANO DE INSPEÇÃO
| LABORATÓRIO PK-12 | [5 empty] | DATA:
Equipamento |  | O que verificar |  |  | FUNÇÃO |  | Observações
[5 empty] | PROFESSOR | TÉCNICO
Lâmpadas |  | - Todas as lâmpadas em correta operacionalidade; '- Todas as lâmapdas instaladas corretamente nas respectivas luminárias; '- Potência das lâmpadas de acordo com a especificação; '- Existência de lâmpadas e reatores reservas; '- Interruptor em correta operacionalidade. |  |  | Anualmente | Semestralmente
Porta do Laboratório PK-12 |  | - Presença de qualquer tipo de bloqueio da porta; '- Correta operacionalidade da porta do laboratório; '- Placa de identificação do laboratório; '- Placa de advertência de "Perigo". '- Porta do laboratório acessível apenas com a autorização do responsável fora do horário de aula. |  |  | Anualmente | Semestralmente
Procedimentos técnicos |  | - Procedimentos revisados e atualizados de acordo com os experimentos que serão aplicados no semestre; '- Assinatura dos responsáveis. |  |  | Anualmente | Semestralmente
EPI's e EPC's |  | - Os EPI's e o s EPC's utilizados na realização dos experimentos estão em perfeito estado de conservação; - Os EPI's encontram-se guardados em um armário dentro do laboratório, acessivel apenas com autorização do responsável pelo laboratório. |  |  | Anualmente | Semestralmente
Termo de autorização |  | - Termos de autorização revisados e atualizados de acordo com a equipe responsável pela utilização do laboratório; - Assinatura dos responsáveis. |  |  | Anualmente | Semestralmente
Identificação dos cabos |  | - Os cabos seguem o padrão de cores estabelecido Fase: Neutro: Terra: |  |  | Anualmente | Semestralmente
Sinalização de segurança |  | - A sinalização está sendo aplicada corretamente; - A sinalização se encontra em perfeito estado de conservação. |  |  | Anualmente | Semestralmente
Nome do vistoriador: | [5 empty] | Data:
Assinatura do Vistoriador:

## Plan2
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | CAPA
|  |  |  | EQUIPAMENTOS PARA INSPECIONAR |  |  | STATUS
OK
QUADRO ELÉTRICO
EXTINTOR DE INCÊNDIO
PLACAS DE CIRCUITO DAS BANCADAS
MOTORES
BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA
LÂMPADAS
PORTA DO LABORATÓRIO
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
EPI'S E EPC'S
TERMOS DE AUTORIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
| CARGO | PERIODICIDADE |  |  |  | NOME DO VISTORIADOR:
| PROFESSOR | ANUALMENTE |  |  |  | CARGO:
| TÉCNICO | SEMESTRALMENTE |  |  |  | DATA:
ASSINATURA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 1
| EQUIPAMENTO: |  | QUADRO ELÉTRICO
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Correta identificação dos disjuntores;
- Verificar aumento de carga no painel;
- Estado físico do quadro. (Pintura, operacionalidade da porta, identificação do quadro na parte frontal;
- Isolamento dos barramentos;
- Condiçoes dos cabos.
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 2
| EQUIPAMENTO: |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Fixação na parede ou suporte próprio adequado.
- Local onde o extintor está instalado não possui nenhum elemento blocante.
- Sinalização adequada do extintor, setas indicativas e área pintada no piso conforme item 23.17.2 e 23.17.3.
- Aspecto externo.
- Condição do lacre.
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 3
| EQUIPAMENTO: |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Manômetro, verificando se os bicos e válvulas de alívio não estão entopidos.
- Presença e correto preenchimento da etiqueta de identificação presa ao seu bojo, com data em que foi carregado, data para recarga e número de identificação.
- Proteção da etiqueta de identificação contra danificações.
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 4
| EQUIPAMENTO: |  | PLACA DE CIRCUITO DAS BANCADAS
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Continuidade dos condutores que interligam os contatos.
- Correto funcionamento dos bornes, chaves e botões.
- Identificação das placas conforme código utilizado pelo fabricante e pelo roteiro técnico;
- Os terminais na parte traseira da placa estão isolados.
- Estado físico das placas. (Pintura, envergamento).
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 5
| EQUIPAMENTO: |  | MOTORES
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Correto funcionamento dos motores.
- Correta fixação da placa giratória, que se encontra no eixo do motor.
- Grade de proteção do motor funcional e corretamente posicionada.
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 6
| EQUIPAMENTO: |  | BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Correto funcionamento dos botões de parada de emergência.
- Correta sinalização do botão.
- Aspecto físico.
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 7
| EQUIPAMENTO: |  | LÂMPADAS
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Todas as lâmpadas em correta operacionalidade.
- Todas as lâmapdas instaladas corretamente nas respectivas luminárias.
- Potência das lâmpadas de acordo com a especificação.
- Existência de lâmpadas e reatores reservas.
- Interruptor em correta operacionalidade.
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 8
| EQUIPAMENTO: |  | PORTA DO LABORATÓRIO
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Presença de qualquer tipo de bloqueio da porta.
- Correta operacionalidade da porta do laboratório.
- Placa de identificação do laboratório.
- Placa de advertência de "Perigo".
- Porta do laboratório acessível apenas com a autorização do responsável fora do horário de aula.
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 9
| EQUIPAMENTO: |  | PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Procedimentos revisados e atualizados de acordo com os experimentos que serão aplicados no semestre.
- Assinatura dos responsáveis.
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 10
| EQUIPAMENTO: |  | EPI'S E EPC'S
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Os EPI's e o s EPC's utilizados na realização dos experimentos estão em perfeito estado de conservação;
- Os EPI's encontram-se guardados em um armário dentro do laboratório, acessivel apenas com autorização do responsável pelo laboratório.
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 11
| EQUIPAMENTO: |  | TERMOS DE AUTORIZAÇÃO
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Termos de autorização revisados e atualizados de acordo com a equipe responsável pela utilização do laboratório;
- Assinatura dos responsáveis.
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 12
| EQUIPAMENTO: |  | IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- Os cabos seguem o padrão de cores estabelecido Fases: Preto, vermelho e branco Terra: Verde
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA:
PLANO DE INSPEÇÃO
LABORATÓRIO PK-12 | [7 empty] | EQUIPAMENTO 13
| EQUIPAMENTO: |  | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
| ITENS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
- A sinalização está sendo aplicada corretamente;
- A sinalização se encontra em perfeito estado de conservação.
NOME DO VISTORIADOR:
RUBRICA:
DATA: