MODELO DE PLANO DE ENSINO

FICHA  No  2 (variável)

| Disciplina: Eletricidade Aplicada. |  | Código: TE144. |
| --- | --- | --- |
| Natureza: ( X ) obrigatória ( ) optativa | Semestral ( X ) Anual ( ) Modular ( ) |  |
| Pré-requisito: Não tem. | Co-requisito: Não tem. |  |
| Modalidade: ( X ) Presencial ( ) EaD ( ) 20% EaD |  |  |
| C.H. Semestral Total: 30 h. C.H. Anual Total: C.H. Modular Total: 30 h. PD: 30 h LB: 00 CP: 00 ES: 00 OR: 00 C.H. Semanal: 02 h. |  |  |
| EMENTA (Unidades Didáticas) 1 - Carga e Matéria, Carga Elétrica, Condutores e Isolantes, Conservação da carga. 2 - Unidades de Medida, Tensão, Corrente, Potência, Medidores de Potência. 3 - Corrente Alternada e Corrente Continua. 4 - Circuitos Monofásicos, Bifásicos, Trifásicos, Estrela e Triângulo. 5 - Projeto de Instalações Elétricas. 6 - Proteção Elétrica e SPDA. 7 - Luminotécnica. 8 - Transformadores. 9 – Noções, Tipos e Instalação de Motores Elétricos. 10 - Racionalização e Conservação de energia. |  |  |
| # PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 1 - Carga e Matéria, Carga Elétrica, Condutores e Isolantes, Conservação da carga. 2 - Unidades de Medida, Tensão, Corrente, Potência, Instrumentos Elétricos e Medidores de Potência. 3 - Corrente Alternada e Corrente Continua e suas Aplicações. 4 - Circuitos Monofásicos, Bifásicos, Trifásicos, Estrela e Triângulo. Aplicação e parâmetros de uso. 5 - Projeto de Instalações Elétricas e critérios de elaboração, Simbologia e Diagrama Unifilar. 6 - Proteção Elétrica, Aterramento e SPDA. 7 - Luminotécnica. Sistemas de Iluminação. Tipos de Lâmpadas e suas aplicações. 8 - Transformadores e seus usos. 9 – Tipos e Características de Motores Elétricos. Dispositivos de Partida. Aplicação e Instalação de Motores Elétricos. 10 - Racionalização e Conservação de energia. Eficiência Energética. |  |  |
| OBJETIVO GERAL Adquirir os conceitos básicos de Eletricidade Aplicada bem como conhecimentos práticos necessários para aplicação e gerenciamento no fornecimento de Energia Elétrica em Instalações Elétricas Residencial e Industrial e equipamentos elétricos voltados a Engenharia Civil. OBJETIVO ESPECÍFICO Saber acompanhar, ler e avaliar Projetos de Instalações Elétricas Residenciais e Industriais voltados para Engenharia Civil. Conhecer as principais técnicas de obtenção da Corrente Elétrica, suas aplicações, transformações, gerenciamento de falhas, equipamentos elétricos e seus usos e aplicação. |  |  |
| PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivas dialogadas quando serão apresentados os conteúdos curriculares e teóricos e através de exercícios com resolução de problemas e exemplos práticos com a finalidade de permitir ao aluno amplo conhecimento da matéria. No caso da Engenharia Civil devido a menor carga horaria a disciplina será simplificada e compactada para não haver perda do conteúdo curricular. |  |  |

continuação

PLANO DE ENSINO

FICHA  No  2 (variável)

FORMAS DE AVALIAÇÃO Através da realização de duas provas durante o semestre e a realização de um Projeto Residencial de Instalação Elétrica para fixação do conhecimento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA Instalações Elétricas - Hélio Creder Instalações Elétricas e Prediais - Geraldo Cavalin e Severino Cervelin. Instalações Elétricas - Niskier Macintyre. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR Instalações Elétricas - Ademaro A. M. B. Contrin. Instalações Elétricas Industriais - João Mamede.

Professor da Disciplina: Eng. Luiz Antonio Belinaso. Assinatura: ______________________________________________ Chefe de Departamento: ___________________________________ Assinatura: __________________________________________

Legenda:

Conforme Resolução 15/10-CEPE: PD- Padrão     LB – Laboratório     CP – Campo   ES – Estágio    OR - Orientada