MODELO DE PLANO DE ENSINO

FICHA  No  2 (variável)

| Disciplina: Eletricidade Aplicada II |  | Código: TE 243 |
| --- | --- | --- |
| Natureza: ( X ) obrigatória ( ) optativa | Semestral ( X ) Anual ( ) Modular ( ) |  |
| Pré-requisito: | Co-requisito: |  |
| Modalidade: ( X ) Presencial ( ) EaD ( ) 20% EaD |  |  |
| C.H. Semestral Total: 60 h C.H. Anual Total: C.H. Modular Total: PD:60 LB: 00 CP: 00 ES: 00 OR: 00 C.H. Semanal: 04 h |  |  |
| EMENTA (Unidades Didáticas) - Normas aplicadas a projetos elétricos de baixa tensão - Conceitos básicos necessários aos projetos e à execução das instalações elétricas; - Previsão de cargas em instalações elétricas - Luminotécnica - Dispositivos de proteção e aterramento - Instalação para força motriz e serviço de segurança - Fator de potência - Proteção contra descargas atmosféricas - Projetos de Instalações elétricas em baixa tensão |  |  |
| # PROGRAMA (itens de cada unidade didática) - Normas aplicadas a projetos elétricos de baixa tensão - ABNT NBR 5410:2008 - ABNT NBR 5361:1998 – Disjuntores de baixa tensão - ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 – Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior - ABNT NBR 7094:2003 – Máquinas elétricas girantes – Motores de indução – Especificação - ABNT NBR IEC 60269-1:2003 – Dispositivos fusíveis de baixa tensão – Parte 1: Requisitos gerais - Conceitos básicos necessários aos projetos e à execução das instalações elétricas - Circuitos monofásicos e trifásicos - Fator de potência - Ligação em triângulo ou estrela - _Previsão de cargas em instalações elétricas - Símbolos - Previsão de Carga - Avaliação de Demanda em BT - Divisão das Instalações - Dispositivos de Comando - Corrente de Projeto - Dimensionamento de Condutores - Luminotécnica - Lâmpadas e Luminárias - Grandezas e Fundamentos da Luminotécnica - Método dos Lumens - Dispositivos de proteção e aterramento - Disjuntores - Disjuntor DR - Esquemas de Aterramento e Proteção - Esquema TN - Esquema TT - Esquema IT - Instalação para força motriz e serviço de segurança - Instalação de motores - Proteção de motores - Regras práticas para escolha de motores - Instalações elétricas para serviços de segurança - Fator de potência - Fundamentos teóricos - Fator de potência de uma instalação - Correção do fator de potência - Regulamentação - Causas do baixo FP - Capacitores para correção de FP - Harmônicos x capacitores - Proteção Contra Descargas Atmosféricas - Método Franklin - Método Faraday - Equipotencialização - Dispositivo de Proteção contra Surtos – DPS - Projetos de Instalações elétricas em baixa tensão - Planta de Instalações Elétricas - Quadro de Cargas - Diagrama Unifilar - Diagrama Multifilar - Aprovação de Projeto junto a Concessionária de Energia |  |  |
| OBJETIVO GERAL O aluno, ao final do semestre letivo, deve ser capaz de dimensionar uma instalação elétrica de baixa tensão residencial e comercial, conhecer e aplicar as principais normas voltadas às instalações elétricas de BT, realizar a correção do fator de potência de instalações em BT. Além disso o aluno deverá conhecer ser e utilizar catálogos de equipamentos elétricos de BT como lâmpadas, luminárias, cabos, motores, disjuntores, etc. OBJETIVO ESPECÍFICO Rever conceitos básicos de engenharia elétrica. Aplicar conceitos normativos da ABNT NBR 5410. Dimensionar sistemas de iluminação, cabeamento, proteção e comando de instalações prediais. A partir de uma planta projetar trajetórias de circuitos elétricos. Correlacionar os conceitos teóricos com a vida prática do aluno de Engenharia de Sistemas Eletrônicos Embarcados. Desenvolver e aprimorar o raciocínio científico ligado ao tema. |  |  |
| PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os conteúdos curriculares teóricos. Realização de trabalho prático de dimensionamento de uma pequena instalação elétrica em BT; Serão utilizados os seguintes recursos: quadro, notebook e projetor multimídia e notas de aula. |  |  |
| FORMAS DE AVALIAÇÃO Serão realizadas duas avaliações durante o semestre, com valor de 100 pontos cada uma, e um trabalho prático com o valor de 40 pontos. Datas de Avaliação: Nota 1: 1 prova valor 100: 06/06/2013 Nota 2: 1 prova valor 100: 30/07/2013 Nota 3: 1 trabalho prático valor 40: 30/07/2013 Prova Final dia 06/08/2013 Critérios para Aprovação (N1+N22)∗0,6+N3⟨se MF≥70 e nº faltas ≤8⇒Aprovado⟨se 40≤MF<70 e nº faltas ≤8⇒Final⟨se MF<40 ⇒Reprovado O Exame Final versará sobre todo o conteúdo |  |  |
| BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 TÍTULOS) CREDER, H. Instalações Elétricas. 15ª Ed., LTC, Rio de Janeiro, RJ, 2007. NISKIER, J. & MACINTYRE, A. J., Instalações Elétricas, 2ª Ed., Guanabara Dois, Rio de Janeiro, RJ, 1992. COTRIN, A. A. M. B., Instalações Elétricas, 3a Ed., Makron Books, São Paulo, SP, 1992. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 TÍTULOS) FILHO, J. Mamede, Instalações Elétricas Industriais, 5a Ed., LTC, Rio de Janeiro, RJ, 1997. ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão, 2008. |  |  |
| Professor da Disciplina: Mateus Duarte Teixeira Assinatura: ______________________________________________ Chefe de Departamento: ___________________________________ Assinatura: __________________________________________ |  |  |

Legenda:

Conforme Resolução 15/10-CEPE: PD- Padrão     LB – Laboratório     CP – Campo   ES – Estágio    OR - Orientada